**Информация об инвестиционных программах**

**ПАО «Каневсксахар» и отчетах об их реализации**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование инвестиционной программы | Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2017 – 2019 годы |
| Дата утверждения инвестиционной программы | 28.03.2017 года |
| Цели инвестиционной программы | Снижение расхода электроэнергии и теплоэнергии на производственные и хозяйственные нужды; снижение удельного расхода топлива на единицу выработки теплоэнергии;снижение потерь теплоэнергии при передаче; снижение потерь воды при передаче теплоэнергии |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу (органа местного самоуправления в случае передачи полномочий) | Региональная энергетическая комиссия – Департамент цен и тарифов Краснодарского края |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | - |
| Сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы | 2017 – 2019 годы |

**Потребности в финансовых средствах, необходимых**

**для реализации инвестиционной программы на 2018 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. | Источник финансирования |
| Реконструкция освещения с заменой светильников на светодиодные | 250 | Собственные средства |
| Восстановление остекления здания ТЭЦ, главного корпуса | 360 | Собственные средства |
| Проведение режимно-налодочных работ на котлах №1,3,4. Составление режимных карт. | 450 | Собственные средства |
| Изоляция паропроводов, подающих теплоэнергию на технологические нужды в гл.корпус и теплотрасс | 250 | Собственные средства |
| Ликвидация утечек и несанкционированного расхода воды системы отопления. | 150 | Собственные средства |
| Установка конденсатоотводчиков. Организация забора и возврата конденсата с гл.корпуса завода и подсобных цехов. | 100 | Собственные средства |
| Перевод системы отопления с пара на воду: лаборатория, мед.пункт, кабинеты в гл.корпусе. | 250 | Собственные средства |
| Замена асинхронных электродвигателей, загруженных менее чем на 70 % | 400 | Собственные средства |
| Установка автоматики частотного регулирования на электрические двигатели | 900 | Собственные средства |
| **Итого:** | **3 110** |  |

**Показатели эффективности реализации**

**инвестиционной программы за 2017 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия  | Наименование показателей  | Плановые значения целевых показателей инвестиционной программы  | Фактические значения целевых показателей инвестиционной программы  |
| Проведение очередного энергетического обследования зданий, строений, сооружений регулируемой организации | Снижение расхода электроэнергии на хозяйственные нужды, % | 0,50 | 0,50 |
| Проведение обучения ответственных за энергосбережение и энергетическую эффективность | Снижение расхода электроэнергии на хозяйственные нужды, % | 0,02 | 0,02 |
| Восстановление остекления здания ТЭЦ, главного корпуса | Снижение расхода электеплоэнергии на хозяйственные нужды, % | 0,03 | 0,03 |
| Изоляция паропроводов, подающих теплоэнергию на технологические нужды в гл.корпус и теплотрасс | Снижение расхода электеплоэнергии на хозяйственные нужды, % | 0,45 | 0,45 |
| Ликвидация утечек и несанкционированного расхода воды системы отопления. | Снижение расхода воды на единицу выработки теплоэнергии, м3/Гкал | 0,05 | 0,05 |
| Устранение присосов воздуха в газоходах и обмуровках котлов | Снижение расхода условного топлива на единицу выработки теплоэнергии, кг/Гкал | 0,01 | 0,01 |
| Замена асинхронных электродвигателей, загруженных менее чем на 70 % | Снижение расхода электроэнергии на хозяйственные нужды, % | 0,80 | 0,80 |
| Установка автоматики частотного регулирования на электрические двигатели | Снижение расхода электроэнергии на хозяйственные нужды, % | 1,34 | 1,34 |